|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR:**   Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli   1. **UYGULAMA:**   **2.1.**Cihazı solüsyon ile doldur.  **2.2.** Cihazı ön tarafında bulunan on/of düğmesine basarak cihazı aç.  **2.3.** Malzeme sepetini cihaza yerleştir.  **2.4.** Start tuşuna bas cihazı çalıştır.  **2.5.** Yıkama bitiminde start tuşu ile cihazı kapat. |