|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR:**

 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli1. **UYGULAMA:**

**2.1.**Cihazı solüsyon ile doldur.**2.2.** Cihazı ön tarafında bulunan on/of düğmesine basarak cihazı aç.**2.3.** Malzeme sepetini cihaza yerleştir.**2.4.** Start tuşuna bas cihazı çalıştır.**2.5.** Yıkama bitiminde start tuşu ile cihazı kapat. |