|  |
| --- |
|   **1.SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli**2.UYGULAMA****2.1.** Gazlı bezi kesim masasına ser. **2.2.** Gazlı bezin mümkün olduğunca katlarını aç ve düzelt.**2.3.** Makineyi aç/kapat düğmesine basarak aç. **2.4.** Makineyle gazlı bezi belirlenen boyutlarda kes.**2.5.** Kesim esnasında makinenin önüne herhangi bir yabancı cismin gelmemesine özen göster.**2.6.** Makineyi aç/kapat düğmesine basarak kapat.**2.7.** Makinenin tozunu hava tabancası veya nemli bir bezle al.**2.8.** Makineyi depoya kaldır.  |