|  |
| --- |
| **1.SORUMLULAR:**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli  **2.UYGULAMA**  **2.1.** Gazlı bezi kesim masasına ser.  **2.2.** Gazlı bezin mümkün olduğunca katlarını aç ve düzelt.  **2.3.** Makineyi aç/kapat düğmesine basarak aç.  **2.4.** Makineyle gazlı bezi belirlenen boyutlarda kes.  **2.5.** Kesim esnasında makinenin önüne herhangi bir yabancı cismin gelmemesine özen göster.  **2.6.** Makineyi aç/kapat düğmesine basarak kapat.  **2.7.** Makinenin tozunu hava tabancası veya nemli bir bezle al.  **2.8.** Makineyi depoya kaldır. |