|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli**2. UYGULAMA****2.1.** Kirli alanda işe başlamadan önce kişisel koruyucu ekipmanlarını giy.**2.2.** Ultrasonik ve manuel yıkama solüsyonlarını üretici firma direktifleri doğrultusunda hazırla.**2.3.** Cerrahi alet yıkama makinelerinin solüsyonlarının kontrolünü yap. **2.4.** Kirli alana kabulü yapılan malzemelerin konteynırlarını aç.**2.5.** Malzemeler karışmayacak şekilde cins ve özelliklerine göre ayrıştırarak yıkama sepetlerine yerleştir.**2.6.** Manuel yıkama yapılacak malzemeleri ultrasonik yıkama makinesinde dezenfekte et.**2.7**. Ultrasonik yıkaması ve dezenfeksiyonu tamamlanan malzemeleri bol su ile durula ve temiz alana sevkini yap.**2.8.** Manuel yıkama gerektirmeyen malzemeleri cerrahi alet yıkama ve dezenfeksiyon cihazlarına yerleştir, uygun program seç ve cihazı çalıştır.**2.9.** Yıkama ve dezenfeksiyon döngüsü sonrası malzemeleri boşalt ve temiz alana sevkini yap**2.10.** Kirli alanın temizliğini yap ve her zaman düzenli kalmasını sağla. |