|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli  **2. UYGULAMA**  **2.1.** Kirli alanda işe başlamadan önce kişisel koruyucu ekipmanlarını giy.  **2.2.** Ultrasonik ve manuel yıkama solüsyonlarını üretici firma direktifleri doğrultusunda hazırla.  **2.3.** Cerrahi alet yıkama makinelerinin solüsyonlarının kontrolünü yap.  **2.4.** Kirli alana kabulü yapılan malzemelerin konteynırlarını aç.  **2.5.** Malzemeler karışmayacak şekilde cins ve özelliklerine göre ayrıştırarak yıkama sepetlerine  yerleştir.  **2.6.** Manuel yıkama yapılacak malzemeleri ultrasonik yıkama makinesinde dezenfekte et.  **2.7**. Ultrasonik yıkaması ve dezenfeksiyonu tamamlanan malzemeleri bol su ile durula ve temiz alana sevkini yap.  **2.8.** Manuel yıkama gerektirmeyen malzemeleri cerrahi alet yıkama ve dezenfeksiyon cihazlarına yerleştir, uygun program seç ve cihazı çalıştır.  **2.9.** Yıkama ve dezenfeksiyon döngüsü sonrası malzemeleri boşalt ve temiz alana sevkini yap  **2.10.** Kirli alanın temizliğini yap ve her zaman düzenli kalmasını sağla. |