|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR:**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli  **2. UYGULAMA**  **2.1.** Cihazı aç/kapat düğmesinden aç.  **2.2.** Cihazın 180/210 dereceye kadar ısınmasını bekle.  **2.3.** Cihaza otoklav paket kağıt rulosunu yerleştir.  **2.4.** Cihaz programından uygun ısı ve boyutu seç.  **2.5.** Cihazı start düğmesine basarak çalıştır.  **2.6** Cihazı çalışma esnasında kağıt sıkışmasına karşı gözlem altında tut.  **2.7.** Kesim işlemi bitiminde aç/kapat düğmesinden cihazı kapat. |