|  |
| --- |
|  **1. SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli**2. UYGULAMA****2.1.** Cihazı aç/kapat düğmesinden aç.**2.2.** Cihazın 180/210 dereceye kadar ısınmasını bekle.**2.3.** Cihaza otoklav paket kağıt rulosunu yerleştir. **2.4.** Cihaz programından uygun ısı ve boyutu seç. **2.5.** Cihazı start düğmesine basarak çalıştır.**2.6** Cihazı çalışma esnasında kağıt sıkışmasına karşı gözlem altında tut.**2.7.** Kesim işlemi bitiminde aç/kapat düğmesinden cihazı kapat. |