|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR**   Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli   1. **UYGULAMA**   **2.1.** Cihazı aç / kapat düğmesinden aç.  **2.2.** Cihazın 180 / 190 dereceye kadar ısınmasını bekle.  **2.3.** İçerisine malzeme yerleştirilmiş otoklav paket kağıdının açık olan tarafını cihazın başlangıç alanına yerleştir.  **2.4.** Cihazın bitiş alanında paketin çıkışını kontrol et.  **2.5.** Cihazdan çıkan paketin tamamen kapandığından emin ol. |