|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR**

 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli1. **UYGULAMA**

**2.1.** Cihazı aç / kapat düğmesinden aç.**2.2.** Cihazın 180 / 190 dereceye kadar ısınmasını bekle.**2.3.** İçerisine malzeme yerleştirilmiş otoklav paket kağıdının açık olan tarafını cihazın başlangıç alanına yerleştir. **2.4.** Cihazın bitiş alanında paketin çıkışını kontrol et.**2.5.** Cihazdan çıkan paketin tamamen kapandığından emin ol. |