|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR:**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli  **2. UYGULAMA:**  **2.1.** Aç/kapat tuşu ile makineyi aç.  **2.2.** Alkali ve nötralizasyon solüsyon seviyelerini kontrol et.  **2.3.** Makinenin kapağını ekrandaki yukarı tuşuna basılı tutarak aç.  **2.4.** Malzemeyi raflara yerleştir.  **2.5.** Makinenin kapağını ekrandaki aşağı tuşuna basılı tutarak kapat.  **2.6.** Ekran menüsünden program seç ve makineyi çalıştır.  **2.7.** Döngü sonunda ekranda programın bittiğini kontrol et.  **2.8.** Makinenin kapağını ekrandaki yukarı tuşuna basılı tutarak aç.  **2.9.** Malzemeyi boşalt.  **2.10.** Döngü sonucunu cerrahi alet yıkama ve dezenfeksiyon makinesi döngü kayıt formuna kaydet. |