|  |
| --- |
|  **1. SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık TeknikeriMerkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli**2. UYGULAMA:****2.1.** Aç/kapat tuşu ile makineyi aç.**2.2.** Alkali ve nötralizasyon solüsyon seviyelerini kontrol et.**2.3.** Makinenin kapağını ekrandaki yukarı tuşuna basılı tutarak aç.**2.4.** Malzemeyi raflara yerleştir.**2.5.** Makinenin kapağını ekrandaki aşağı tuşuna basılı tutarak kapat.**2.6.** Ekran menüsünden program seç ve makineyi çalıştır.**2.7.** Döngü sonunda ekranda programın bittiğini kontrol et.**2.8.** Makinenin kapağını ekrandaki yukarı tuşuna basılı tutarak aç.**2.9.** Malzemeyi boşalt.**2.10.** Döngü sonucunu cerrahi alet yıkama ve dezenfeksiyon makinesi döngü kayıt formuna kaydet. |