|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR:**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli  **2. UYGULAMA**  **2.1.** Malzemeleri, otoklav sepetlerine mümkünse tek sıra halinde, değilse ağır malzemeler altta kalacak ve kağıt kağıda, şeffaf yüzey şeffaf yüzeye gelecek şekilde yerleştir.  **2.2.** Otoklav sepetlerini, en fazla %70 doluluk oranı ile otoklava yükle  **2.3.** Uygun programı seçerek otoklavı çalıştır.  **2.4.** Döngü sonunda otoklavın malzeme boşaltma kapağı aç ve kapak açık şekilde 5/10 dakika bekle.  **2.5.** Otoklav boşaltma eldivenlerini giy.  **2.6.** Steril alanda otoklavı boşalt.  **2.7.** Steril olan malzemelerin indikatör, nemlilik ve otoklav döngü fişi kontrollerini yap.  **2.8.** Malzemeleri karışmayacak şekilde temiz malzeme transfer kutularına yerleştir ve steril alanda depola. |