|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Çamaşırhane biriminde görevlendirilen Sterilizasyon Personeli  **2. UYGULAMA**  **2.1.** Çamaşır kurutma makinesine bağlı elektrik şalterinin açık olduğundan emin ol.  **2.2.** Çamaşır kurutma makinesi üzerinde bulunan aç/kapat düğmesinden makineyi aç.  **2.3**. Makinenin 40/50 dereceye kadar ısınması için 10/15 dakika bekle.  **2.4.** Tekstil ürünlerini çamaşır kurutma makinesinin kapasitesi oranında yerleştir.  **2.5.** Çamaşır kurutma makinesinin kapağını kapat ve makinayı çalıştır  **2.6.** Çamaşır kurutma makinesini 15/20 dakika sonra durdurarak içindekilerin nemlilik kontrollerini  yap.  **2.7.** Tam kuruma sağlandığında tekstil ürünlerini makineden boşalt.  **2.8.** Çamaşır kurutma makinesi üzerinde bulunan aç/kapat düğmesinden makineyi kapat. |