|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık TeknikeriÇamaşırhane biriminde görevlendirilen Sterilizasyon Personeli**2. UYGULAMA****2.1.** Çamaşır kurutma makinesine bağlı elektrik şalterinin açık olduğundan emin ol.**2.2.** Çamaşır kurutma makinesi üzerinde bulunan aç/kapat düğmesinden makineyi aç.**2.3**. Makinenin 40/50 dereceye kadar ısınması için 10/15 dakika bekle.**2.4.** Tekstil ürünlerini çamaşır kurutma makinesinin kapasitesi oranında yerleştir.**2.5.** Çamaşır kurutma makinesinin kapağını kapat ve makinayı çalıştır**2.6.** Çamaşır kurutma makinesini 15/20 dakika sonra durdurarak içindekilerin nemlilik kontrollerini yap.**2.7.** Tam kuruma sağlandığında tekstil ürünlerini makineden boşalt.**2.8.** Çamaşır kurutma makinesi üzerinde bulunan aç/kapat düğmesinden makineyi kapat. |