|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR**   Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli   1. **UYGULAMA**   **2.1.** Cihazı aç/kapat tuşu ile aç.   * 1. 20/25 dakika cihazın ısınmasını bekle.   2. Test kitini teste ait aparat yardımıyla kır.   **2.4.** Cihaz üzerindeki bölmeye kiti yerleştir.  **2.5.** 3-4 saat test sonucunu bekle.  **2.6.** Çıkan sonucu [Biyolojik Test Takip Formuna](STERLİZASYON%20FORMLAR/MERKEZİ%20STERİLİZASYON%20ÜNİTESİ%20BİOLOJİK%20TEST%20TAKİP%20FORMU.docx) kaydet.  **2.7.** Test bitiminde aç/kapat tuşu ile cihazı kapat. |