|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR**

 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli1. **UYGULAMA**

**2.1.** Cihazı aç/kapat tuşu ile aç.* 1. 20/25 dakika cihazın ısınmasını bekle.
	2. Test kitini teste ait aparat yardımıyla kır.

**2.4.** Cihaz üzerindeki bölmeye kiti yerleştir.**2.5.** 3-4 saat test sonucunu bekle.**2.6.** Çıkan sonucu [Biyolojik Test Takip Formuna](STERL%C4%B0ZASYON%20FORMLAR/MERKEZ%C4%B0%20STER%C4%B0L%C4%B0ZASYON%20%C3%9CN%C4%B0TES%C4%B0%20B%C4%B0OLOJ%C4%B0K%20TEST%20TAK%C4%B0P%20FORMU.docx) kaydet.**2.7.** Test bitiminde aç/kapat tuşu ile cihazı kapat. |