|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **AMAÇ**   Bu prosedür, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kirli alanda malzeme kabulü, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon şartlarını açıklamayı amaçlar.   1. **KAPSAM**   Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan kirli alanda yapılan iş ve işlemleri kapsar.   1. **TANIMLAR**   **Kirli Alan**: Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde kirli malzeme kabulü, dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve durulama işlerinin yapıldığı bölümdür.  **4. SORUMLULAR**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli  **5. UYGULAMA**  **5.1.**Sterilizasyon ünitesi çalışanları kirli alanda işe başlamadan önce kişisel koruyucu ekipmanlarını donanır.  **5.2.** Ultrasonik ve manüel yıkama solüsyonları üretici firma direktifleri doğrultusunda hazırlanır.  **5.3.**Alet yıkama makinelerinin solüsyonlarının kontrolü yapılır.  **5.4.** Kirli alana kabulü yapılan malzemelerin konteynerleri açılır.  **5.5.** Malzemeler karışmayacak şekilde cins ve özelliklerine göre ayrıştırılarak yıkama sepetlerine yerleştirilir.  **5.6.** Manuel yıkama yapılacak malzemelerin ultrasonik yıkama makinesinde dezenfeksiyonu yapılır.  **5.7.**Ultrasonik yıkaması ve dezenfeksiyonu tamamlanan malzemeler bol su ile durulanır ve temiz alana sevki yapılır.  **5.8.** Manuel yıkama gerektirmeyen malzemeler alet yıkama ve dezenfeksiyon cihazlarına yerleştirilir, uygun program seçilir ve cihaz çalıştırılır.  **5.9.** Döngü sonunda alet yıkama ve dezenfeksiyon makinesi döngü fişi alet yıkama ve dezenfeksiyon formuna yapıştırılır ve kaydı yapılır.  **5.10.** Yıkama ve dezenfeksiyon döngüsü sonrası malzemeler boşaltılır ve temiz alana sevki yapılır.  **5.11.** Sterilizasyon personeli çalıştığı alanı derli toplu bırakır.  **5**.**12.** Yıkama ve dezenfeksiyon cihazların da yıkaman malzemeler üzerinden haftada bir defa sürüntü alınarak protein kalıntı testi yapılır ve sonuç arşivlenir.  **6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**  S.SH.FR.0007  **Y**ıkama döngü kayıt formu,  S.SH.FR.0006 Protein kalıntı testi kayıt formu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Revizyon Takip Tablosu** | | | | **Revizyon. No** | **Tarih** | **Açıklama** | | 0009 | 26.06.2024 | Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürüne göre güncellendi. | |