|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **AMAÇ**

Bu prosedür, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kirli alanda malzeme kabulü, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon şartlarını açıklamayı amaçlar. 1. **KAPSAM**

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan kirli alanda yapılan iş ve işlemleri kapsar.1. **TANIMLAR**

**Kirli Alan**: Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde kirli malzeme kabulü, dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve durulama işlerinin yapıldığı bölümdür.**4. SORUMLULAR**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık TeknikeriMerkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli**5. UYGULAMA** **5.1.**Sterilizasyon ünitesi çalışanları kirli alanda işe başlamadan önce kişisel koruyucu ekipmanlarını donanır.**5.2.** Ultrasonik ve manüel yıkama solüsyonları üretici firma direktifleri doğrultusunda hazırlanır.**5.3.**Alet yıkama makinelerinin solüsyonlarının kontrolü yapılır. **5.4.** Kirli alana kabulü yapılan malzemelerin konteynerleri açılır.**5.5.** Malzemeler karışmayacak şekilde cins ve özelliklerine göre ayrıştırılarak yıkama sepetlerine yerleştirilir.**5.6.** Manuel yıkama yapılacak malzemelerin ultrasonik yıkama makinesinde dezenfeksiyonu yapılır. **5.7.**Ultrasonik yıkaması ve dezenfeksiyonu tamamlanan malzemeler bol su ile durulanır ve temiz alana sevki yapılır. **5.8.** Manuel yıkama gerektirmeyen malzemeler alet yıkama ve dezenfeksiyon cihazlarına yerleştirilir, uygun program seçilir ve cihaz çalıştırılır.**5.9.** Döngü sonunda alet yıkama ve dezenfeksiyon makinesi döngü fişi alet yıkama ve dezenfeksiyon formuna yapıştırılır ve kaydı yapılır.**5.10.** Yıkama ve dezenfeksiyon döngüsü sonrası malzemeler boşaltılır ve temiz alana sevki yapılır.**5.11.** Sterilizasyon personeli çalıştığı alanı derli toplu bırakır.**5**.**12.** Yıkama ve dezenfeksiyon cihazların da yıkaman malzemeler üzerinden haftada bir defa sürüntü alınarak protein kalıntı testi yapılır ve sonuç arşivlenir.**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**S.SH.FR.0007  **Y**ıkama döngü kayıt formu, S.SH.FR.0006 Protein kalıntı testi kayıt formu

|  |
| --- |
| **Revizyon Takip Tablosu** |
| **Revizyon. No** |  **Tarih** | **Açıklama**  |
| 0009 | 26.06.2024 | Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürüne göre güncellendi. |

 |