|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **AMAÇ**   Bu prosedür kliniklerden Merkezi Sterilizasyon Ünitesine kirli malzeme transferini uygun şekilde yapmak, çalışan ve hasta sağlığını korumak, hastane enfeksiyonlarına karşı gerekli önlemleri alarak hijyenik koşulları sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.   1. **KAPSAM**   Kliniklerden Merkezi Sterilizasyon Ünitesine kirli malzeme transferiyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.   1. **TANIMLAR**   **4. SORUMLULAR**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli  Klinik Hemşireleri  Klinik Personelleri  **5. UYGULAMA**  **5.1.** Klinik hemşireleri tarafından üretici firma talimatları doğrultusunda enzimatik solüsyon hazırlanarak kliniklerde belirlenen dekontaminasyon alanlarındaki kirli malzeme toplama kutularına doldurulur.  **5.2.** Kliniklerde kullanılan kontamine olmuş malzemeler hazırlanmış enzimatik solüsyon içerisine atılır.  **5.3.** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi yönetiminin belirlediği saat aralıklarında, sterilizasyon personelleri tarafından kirli malzemeler tel sepetler ile solüsyonları süzülerek kirli malzeme transfer kutularına aktarılır.  **5.4.** Malzeme transfer kutularının kapakları kapatılarak kirli malzeme taşıma arabalarına yerleştirilir.  **5.5.** Malzemelerin, kirli malzeme taşıma arabalarıyla Merkezi Sterilizasyon Ünitesine malzeme transferi için ayrılmış asansörler vasıtasıyla transferi yapılır.  **5.6.** Malzemelerin kabulü Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kirli alanda görevli Sterilizasyon Personelleri tarafından yapılır.  **5.7.** Malzeme taşıma kutularının ve arabalarının dezenfeksiyonu yapılır ve temiz bir şekilde bekletilir.  **6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**  S.SH.FR.0008 Taşıma Arabası Dezenfeksiyon Formu     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Revizyon Takip Tablosu** | | | | **Revizyon. No** | **Tarih** | **Açıklama** | | 0010 | 26.06.2024 | Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürüne göre güncellendi. | |