|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **AMAÇ**

Bu prosedür kliniklerden Merkezi Sterilizasyon Ünitesine kirli malzeme transferini uygun şekilde yapmak, çalışan ve hasta sağlığını korumak, hastane enfeksiyonlarına karşı gerekli önlemleri alarak hijyenik koşulları sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 1. **KAPSAM**

Kliniklerden Merkezi Sterilizasyon Ünitesine kirli malzeme transferiyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.1. **TANIMLAR**

**4. SORUMLULAR** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli Klinik Hemşireleri Klinik Personelleri**5. UYGULAMA****5.1.** Klinik hemşireleri tarafından üretici firma talimatları doğrultusunda enzimatik solüsyon hazırlanarak kliniklerde belirlenen dekontaminasyon alanlarındaki kirli malzeme toplama kutularına doldurulur.**5.2.** Kliniklerde kullanılan kontamine olmuş malzemeler hazırlanmış enzimatik solüsyon içerisine atılır.**5.3.** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi yönetiminin belirlediği saat aralıklarında, sterilizasyon personelleri tarafından kirli malzemeler tel sepetler ile solüsyonları süzülerek kirli malzeme transfer kutularına aktarılır.**5.4.** Malzeme transfer kutularının kapakları kapatılarak kirli malzeme taşıma arabalarına yerleştirilir.**5.5.** Malzemelerin, kirli malzeme taşıma arabalarıyla Merkezi Sterilizasyon Ünitesine malzeme transferi için ayrılmış asansörler vasıtasıyla transferi yapılır. **5.6.** Malzemelerin kabulü Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kirli alanda görevli Sterilizasyon Personelleri tarafından yapılır. **5.7.** Malzeme taşıma kutularının ve arabalarının dezenfeksiyonu yapılır ve temiz bir şekilde bekletilir.**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**S.SH.FR.0008 Taşıma Arabası Dezenfeksiyon Formu

|  |
| --- |
| **Revizyon Takip Tablosu** |
| **Revizyon. No** |  **Tarih** | **Açıklama**  |
| 0010 | 26.06.2024 | Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürüne göre güncellendi. |

 |