|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **AMAÇ**

Bu prosedür Merkezi Sterilizasyon Ünitesi steril alanda çalışma standartlarını açıklamayı amaçlar. 1. **KAPSAM**

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan steril alanda yapılan iş ve işlemleri kapsar.1. **TANIMLAR**

**Steril Alan:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde, malzemelerin otoklavdan çıktıktan sonra steril olarak depolandığı, personel giriş çıkışının sınırlandığı alandır. **4. SORUMLULAR**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli**5. UYGULAMA****5.1.** Sterilizasyon ünitesi çalışanları steril alanda işe başlamadan önce kişisel koruyucu ekipmanlarını donanır.**5.2.** Otoklav boşaltma işlemini otoklav yükleme ve boşaltma talimatına uygun olarak yapar. **5.3.** Steril olan malzemelerin indikatör, paket ve nemlilik kontrollerini yapar. **5.4.** Steril olan malzemeler temiz malzeme transfer kurularına yerleştirir. **5.5.** Malzemeler transfer saatine kadar steril alanda depolanır. **6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**S.SH.FR.0005 Otoklav döngü kayıt formu S.SH.TL.0012 Otoklav yük yükleme ve boşaltma talimatı

|  |
| --- |
| **Revizyon Takip Tablosu** |
| **Revizyon. No** |  **Tarih** | **Açıklama**  |
| 0011 | 26.06.2024 | Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürüne göre güncellendi. |

 |