|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **AMAÇ**   Bu prosedür Merkezi Sterilizasyon Ünitesi steril alanda çalışma standartlarını açıklamayı amaçlar.     1. **KAPSAM**   Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan steril alanda yapılan iş ve işlemleri kapsar.   1. **TANIMLAR**   **Steril Alan:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde, malzemelerin otoklavdan çıktıktan sonra steril olarak depolandığı, personel giriş çıkışının sınırlandığı alandır.  **4. SORUMLULAR**  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri  Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli  **5. UYGULAMA**  **5.1.** Sterilizasyon ünitesi çalışanları steril alanda işe başlamadan önce kişisel koruyucu ekipmanlarını donanır.  **5.2.** Otoklav boşaltma işlemini otoklav yükleme ve boşaltma talimatına uygun olarak yapar.  **5.3.** Steril olan malzemelerin indikatör, paket ve nemlilik kontrollerini yapar.  **5.4.** Steril olan malzemeler temiz malzeme transfer kurularına yerleştirir.  **5.5.** Malzemeler transfer saatine kadar steril alanda depolanır.  **6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**  S.SH.FR.0005 Otoklav döngü kayıt formu  S.SH.TL.0012 Otoklav yük yükleme ve boşaltma talimatı   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Revizyon Takip Tablosu** | | | | **Revizyon. No** | **Tarih** | **Açıklama** | | 0011 | 26.06.2024 | Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürüne göre güncellendi. | |