|  |
| --- |
| **1. AMAÇ**  Bu prosedürün amacı; fakültemizde çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek/ veya önlemektir.  **2. KAPSAM**  Bu prosedür fakülte içerisinde bulunan birimleri, çalışan personeli, hasta ve hasta yakınlarını, fakülte bina ve çevresini kapsar.  **3. TANIMLAR**  Kırmızı Kod Yönetim Ekibi: Yangın durumunda olayı müdahale eden ve kontrol altına alan fakültemiz içerisinde kurulan ve sorumlulardan oluşan ekip.  **4. SORUMLULAR:**  Bu prosedürün uygulanmasından çalışan personel ve kırmızı kod ekibi sorumludur.   1. **UYGULAMA:**    1. **Kırmızı Kod Çağrı Sistemi**  * Kırmızı kod uygulamaları takip etmek ve olaya müdahale etmek amacıyla fakültemizde Kırmızı kod ekibi kurulmuştur. * Fakültemizde Kırmızı Kod sistemi Çağrı sisteminde kırmızı kod 4444 olarak kurulmuştur. * Fakültemiz güvenlik personelinde ve mavi kod ekibinde Kırmızı Kod çağrısını bildiren Pager cihazı bulunmaktadır. * Kırmızı kod noktası; olayın meydana geldiği ve müdahale edilen yerdir. Kırmızı kod durumunu tespit eden personel telefondan 4444 ü arar ve çağrıyı başlatmak için 1 i tuşlar ve telefonu kapatır. Personel hemen 112 numaralı telefondan itfaiyeye haber verir. Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak alarm verir. Mümkünse en yakın yangın panosu içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale yapar. Kırmızı kod ekibi olay yerine ulaşır, yangına müdahale eder. Çağrıyı alan ekip acil olay yerine intikal etmek zorundadır. * Ekip; Fak. Sekreteri, İç Hiz. Sorumlusu, Bilgi İşlem Personeli, Güvenlik Amiri, Elektrik teknisyeninden oluşmaktadır. Ayrıca ekipte Kurtarma, Yangın Söndürme ve İlk Yardım görevlendirmeleri yapılmıştır. * Ekip gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatabilir. * Fakültede, yangına zamanında müdahale yapılmasına yönelik kırmızı kod ile tanımlanan acil uyarı sistemi oluşturulmalıdır. * Fakültenin tüm alanlarını kapsayıcı ve adreslenebilir bir yangın algılama sistemi bulunmalı, sistemin bakım ve kontrollleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır. * Acil uyarı sistemi, gerektiğinde ilgili kişileri uyarmaya yönelik görsel ve işitsel fonksiyona sahip olmalıdır. * Acil uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalı, itfaiye gibi ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.   1. **Yangın Durumu Mesai İçinde Olmuş İse;** * Kırmızı kod durumunu tespit eden personel telefondan 4444 ü arar. * Pager cihazına düşen alarm ile Kırmızı kod yönetim ekibi olay yerine intikal eder ve durumu değerlendirir. * Teknik servis hemen olay yerine intikal eder ilgili yerin elektriğini keser. * Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak alarm verir. Mümkünse en yakın yangın panosu içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale yapar. * Olay yerine intikal eden kırmızı kod ekibi, destek elemanları, fakültenin yatan hasta/ayaktan hasta potonsiyeline göre görevli sağlık personeli ile birlikte hastaların güvenli bir bölgeye tahliyesini üst yönetinin onayıyla gerçekleştirir. * Güvenlik hasta asansörlerini tahliye eder. Kontrol dışı kullanılmasını engeller. Kurumu boşaltan hastaların güvenli tahliyelerini sağlar. * Olay sonrasında kırmızı kod ekibi tarafından kırmızı kod olay formu doldurulur ve kalite birimine teslim edilir.   1. **Yangın durumu mesai dışında olmuş ise;** * Kırmızı kod durumunu tespit eden personel hemen 112 numaralı telefondan itfaiyeye ve fakülte üst yönetimine haber verir. * Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak alarm verir. Mümkünse en yakın yangın panosu içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale yapar. * Teknisyen gelene kadar bölgenin ve birimin elektriğini nöbetçi personel keser. * Acil ulaşılması gerekenler listesinde yer alan yöneticilere haber verilir. * Kırmızı kod ekibi fakülteye intikal eder. * Nöbetçi güvenlik personeli güvenliği sağlar. * Fakültenin yatan hasta/ayaktan hasta potonsiyeline göre görevli sağlık personeli ile birlikte hastaların güvenli bir bölgeye tahliyesini üst yönetinin onayıyla gerçekleştirir. * Olay yerine intikal eden ekip, fakültenin ya da ilgili bölümün tahliyesine karar verir. * Olay sonrasında kırmızı kod ekibi tarafından kırmızı kod olay formu doldurulur ve kalite birimine teslim edilir.   1. **Kırmızı Kod Eğitimi** * Fakültemizde yılda en az bir kez çalışan personele kırmızı kod çağrı sistemi ile ilgili eğitim verilir ve tatbikatları yapılır. Tatbikatın görünür ve doküman kaydı tutulur.   1. **Yangın Söndürücülere Yönelik Düzenleme** * Kurum krokilerinde yangın söndürücüleri gösteren işaretlemeler bulunmalıdır. * Yangın söndürücüler duvara sabitlenmiş bir şekilde bulunmalıdır. * Depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde yangın söndürme tüpü bulunmalıdır. * Yangın söndürme tüplerinin kontrolleri, genel bakımları ve toz değişimleri gerçekleştirilmelidir. * Yangın dolabı içindeki ekipman çalışır durumda olmalıdır. * Yangın hortumu hasarsız olmalıdır. * Yangın hortumu çekildiğinde kolayca gelmelidir. * Vanalar kolayca açılmalıdır.   1. **Bina Çatılarında Yangına Karşı Alınacak Önlemler** * Çatılar belirli aralıklarda temizlenmelidir. * Yangına sebebiyet verecek hiçbir malzeme ve ekipman bulunmamalıdır. * Elektrik aksamının yalıtımı yapılmış olmalıdır.  1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**   K.AD.FR.0045 Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu |