# FTIR SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI

- AMAÇ

Bu talimatın amacı Bruker Vertex 80 FTIR sisteminin kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

# KAPSAM

Bu talimat Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi PL/Raman Laboratuvarında bulunan FTIR Sistemi’nin kullanımını kapsar.

# TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından PL/Raman Laboratuvarı Sorumlusu ve ilgili öğretim üyeleri sorumludur.

# UYGULAMA 5.1.Cihazın Kullanımı

- Ölçüm öncesi nem ve basınç kontrol edilir.

- Sistem bilgisayarı açılır.

- İstenilen ölçüm için cihaza uygun aparat takılır.

- Ölçüm öncesi kalibrasyon işlemi yapılır.

- Numune, uyarıcı kaynak olan lazere denk gelecek şekilde yerleştirilir ve ölçümü yapılır.

- Cihaz kullanımı bittikten sonra veriler işlenir, bilgisayar kapatılır ve cihazdan numune çıkartılır.

- Çalışma sonunda cihaz temizlenir.

# İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN ......./......./........... Birim Kalite Ekibi İMZA | ONAYLAYAN ......./......./........... Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK İMZA |
| --- | --- |