# UV-VISIBLE SPEKTROMETRE KULLANIM TALİMATI

- AMAÇ

Bu talimatın amacı Perkin Elmer Lambda 2S UV–Visible Spektrometre cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

# KAPSAM

Bu talimat Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi PL/Raman Laboratuvarında bulunan UV–Visible Spektrometre Cihazı’nın kullanımını kapsar.

# TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından PL/Raman Laboratuvarı Sorumlusu ve ilgili öğretim üyeleri sorumludur.

# UYGULAMA 5.1.Cihazın Kullanımı

- Cihazda bulunan açma/kapama düğmesi açılır.

- Sistem bilgisayarı açılır.

- İstenilen ölçüm için cihaza uygun aparat takılır.

- Ölçüm öncesi kalibrasyon işlemi yapılır.

- Numune, uyarıcı kaynak olan ışığa denk gelecek şekilde yerleştirilir ve ölçümü yapılır.

- Cihaz kullanımı bittikten sonra veriler işlenir, cihaz ve bilgisayar kapatılır, numune çıkartılır.

- Çalışma sonunda cihaz temizlenir.

# İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN ......./......./........... Birim Kalite Ekibi İMZA | ONAYLAYAN ......./......./........... Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK İMZA |
| --- | --- |