1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan simülatörlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

1. KAPSAM

Bu talimat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

* 1. Simülatör üzerinde bulunan örtü kaldırılır.
  2. Cihazın sağ yanında bulunan güç düğmesine yaklaşık 3 sn kadar basılı tutulur
  3. Cihaz hello şeklinde konuşuncaya kadar beklenir.
  4. Cihaz hello dedikten sonra simülatörün hasta başı monitör olarak kullanılan tableti ve kontrol tableti açılır
  5. Hasta başı monitörü olarak kullanılan tablet ve kontrol tableti simülatöre kablosuz olarak bağlanır.
  6. Hasta başı monitöründen touch pro ara yüzüne, kontrol bilgisayarından maestro ara yüzüne erişim sağlanır.
  7. Bütün basamaklar tersine uygulanarak kapatılır.

1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu.