1.AMAÇ

Bu doküman Thermo Scientific marka karbondioksitli etüv kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. KAPSAM

Bu doküman karbondioksitli etüv kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

1. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

1. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

5.UYGULAMA

* 1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur
  2. Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığı kontrol edilir.
  3. Cihazın içerisinde %5 oranında CO2 ve % 95 oranında bağıl nem bulunmaktadır. Cihaz sıcaklığı hayvan hücre kültürüne uygun olarak 37 ºC’de tutulmaktadır.

5.4. Cihazın kapağını açmadan önce eldiven giyiniz ve % 70’lik etanolle ellerinizi sıvayınız.

5.5.Cihazın kapağını 2 dk’dan fazla açık bırakmayınız.

5.6.Cihazın temizliğini ihmal etmeyiniz.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu.