1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan simülatörlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

1. KAPSAM

Bu talimat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

* 1. Simülatör üzerinde bulunan örtü kaldırılır.
  2. LS one cihazının açık olduğu kontrol edilir.
  3. Cihazın sağ yanında bulunan güç düğmesine yaklaşık 3 sn kadar basılı tutulur.
  4. Cihaz hello şeklinde konuşuncaya kadar beklenir.
  5. Cihaz hello dedikten sonra simülatörün monitörlerinin kullanıcıya göre cihazın sol tarafı en üst düğmesine basılır.
  6. Simülatörün kontrol bilgisayarı açılır.
  7. Hasta başı monitörü olarak kullanılan bilgisayarlar ve kontrol bilgisayarı simülatöre kablosuz olarak bağlanır.
  8. Hasta başı monitörlerinden birinden touch pro ara yüzüne diğerinden ctg monitör ara yüzüne, kontrol bilgisayarından müse ara yüzüne erişim sağlanır.
  9. Bütün basamaklar tersine uygulanarak kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu