1.AMAÇ

Bu doküman DeNovix / QF X marka Florometre Cihazı kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir

1. KAPSAM

Bu talimat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında Florometre Cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

1. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

1. SORUMLULUKLAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\SEM\Desktop\GAZI_UNIVERSITESI_LOGO_2017.png | Tıp Fakültesi  Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı Florometre Cihazı Kullanım Talimatı (DENOVİX) | Doküman No: | TIPF. TL. 0005 |
| Yayın Tarihi: | 16.06.2021 |
| Revizyon Tarihi: |  |
| Revizyon No: |  |
| Sayfa: | 1/1 |

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

5.UYGULAMA

* 1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. Açma/kapama düğmesinden cihaz açılır.
  3. Menüden istenilen program seçilir.
  4. Ticari kit ile hazırlanan örnek cihaza yerleştirilir.
  5. Ölçüm yapılır.
  6. Cihaz açma/kapama tuşundan kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.