1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan simülatörlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

1. KAPSAM

Bu talimat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

* 1. Simülatör üzerinde bulunan örtü kaldırılır.
	2. LS one cihazının açık olduğu kontrol edilir.
	3. Cihazın sol yanında bulunan fermuar açılarak altında bulunan güç düğmesine yaklaşık 3 sn kadar basılı tutulur.
	4. Güç düğmesinde bulunan ve yanıp sönen ışık sabit yanıncaya kadar beklenir.
	5. Işık sabit yandıktan sonra simülatör monitörünün kullanıcıya göre cihazın sol tarafı en üst düğmesine basılır.
	6. Simülatörün kontrol bilgisayarı açılır.
	7. Hasta başı monitörü olarak kullanılan bilgisayar ve kontrol bilgisayarı simülatöre kablosuz olarak bağlanır.
	8. Hasta başı monitöründen touch pro ara yüzüne, kontrol bilgisayarından müse ara yüzüne erişim sağlanır.
	9. Bütün basamaklar tersine uygulanarak kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu.