1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Perkin Elmer marka spektrofotometre cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

1. KAPSAM

Bu talimat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarı-2’de bulunan spektrofotometr cihazının kullanımını kapsar.

1. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır

1. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

1. UYGULAMA
   1. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır
   2. Software açılır.
   3. Cihaz kendini check edene kadar beklenir.
   4. Çalışmaya uygun parametreler girilir.
   5. Blank için olan küvet blank bölmesine konur.
   6. A/Z tuşuna basılarak cihaz sıfırlanır.
   7. Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.
   8. Start tuşuna basılır.
   9. Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.
   10. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
   11. Küvetlerin temizliği yapılır.
   12. Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.
2. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu.