|  | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Buzdolabı Kullanım Talimatı (Arçelik) | Doküman No: | SBE.TL.0019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yayın Tarihi: | 13.03.2026 |
|  |  | Revizyon Tarihi: |  |
|  |  | Revizyon No: |  |
|  |  | Sayfa: | 1/1 |

1.AMAÇ

Bu doküman Arçelik marka buzdolabı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

# KAPSAM

# Bu doküman buzdolabı kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından tüm Enstitü personeli sorumludur.

# 5.UYGULAMA

- Cihaz düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitleyin.

- Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun.

- Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!

- Buzdolabınızın derin dondurucu bölmesine cam şişe kesinlikle koymayınız. Şişe patlayabilir.

- Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve / veya kesiklere neden olabilir.

- Kullanırken mümkün olduğunca az yer kaplayarak diğer çalışanlar için alan ihlali yapmayın.

- Kullandıktan sonra buzdolabının kapağının kapalı olduğundan emin olun

# 6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

| HAZIRLAYAN 13.03.2026 Enstitü Kalite Çalışma Ekibi İMZA | ONAYLAYAN 13.03.2026 Enstitü Müdür Yardımcısı İMZA |
| --- | --- |